## MENSILE
INCENERITORE DI BIONORD - MESE DI AGOSTO 2026
PARAMETRO | HCL (mg/Nm3) | CO (mg/Nm3) | CO2 (mg/Nm3) | NH3 (mg/Nm3) | NOX (mg/Nm3) | SO2 (mg/Nm3) | Polveri (mg/Nm3) | COT (mg/Nm3) | O2 (% V) | Umidità (% V) | Temperatura Fumi (°C) | Pressione Fumi Bar | Portata Fumi KNm3/h | ORE FUNZIONAMENTO
VALORE MEDIO GG | 1.6409 | 0.38511 | 2.4632 | 0.0013242 | 57.4123 | 0.32822 | 0.0032157 | 0.0013989 | 17.1839 | 7.4492 | 179.2219 | 1014.7285 | 11.6709 | 627.5
LIMITE GIORNO | 8 | 50 |  | 10 | 100 | 40 | 5 | 10 | [5 empty] | 744

## HCL
Ac. Cloridrico
Giorno | mg/Nm3
01 | 2.2166 | 8
02 | 2.5602 | 8
03 | 2.3414 | 8
04 | 1.4074 | 8
05 | 0.70682 | 8
06 | 1.0649 | 8
07 | 0.5197 | 8
08 | 1.3062 | 8
09 | 0.96127 | 8
10 | 0.20959 | 8
11 |  | 8
12 |  | 8
13 | 2.749 | 8
14 | 1.2423 | 8
15 | 0.68802 | 8
16 | 0.66616 | 8
17 |  | 8
18 | 0.5103 | 8
19 | 1.0674 | 8
20 | 0.65013 | 8
21 | 1.2991 | 8
22 | 0.94889 | 8
23 | 2.662 | 8
24 | 2.9193 | 8
25 | 2.1242 | 8
26 | 1.7917 | 8
27 | 0.91193 | 8
28 | 1.6183 | 8
29 | 1.9249 | 8
30 | 3.6313 | 8
31 | 3.0398 | 8
Limite Giorno | 8

## CO
OSSIDO DI CARBONIO
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.43636 | 50
02 | 0.28659 | 50
03 | 0.50926 | 50
04 | 0.11455 | 50
05 | 1.1696 | 50
06 | 0.13931 | 50
07 | 0.16477 | 50
08 | 0.042859 | 50
09 | 0.0043748 | 50
10 | 0.75974 | 50
11 |  | 50
12 |  | 50
13 | 2.5698 | 50
14 | 0.022803 | 50
15 | 0.078548 | 50
16 | 0.21016 | 50
17 |  | 50
18 | 9.9457 | 50
19 | 0.33548 | 50
20 | 0.0083885 | 50
21 | 0.16264 | 50
22 | 0.73007 | 50
23 | 0.76442 | 50
24 | 0.047173 | 50
25 | 0.037165 | 50
26 | 0.0059118 | 50
27 | 0.50894 | 50
28 | 0.22396 | 50
29 | 0.4208 | 50
30 | 0.10312 | 50
31 | 0.0577 | 50
Limite Giorno | 50 | 50

## NH3
Ammoniaca
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.0023545 | 10
02 | 0.00088502 | 10
03 | 0.0043165 | 10
04 | 0.0019685 | 10
05 | 0.0085051 | 10
06 | 0.0018933 | 10
07 | 0.0015889 | 10
08 | 0.00022682 | 10
09 | 0.00034782 | 10
10 | 0.0073171 | 10
11 |  | 10
12 |  | 10
13 | 1.8977e-06 | 10
14 | 0 | 10
15 | 0.00079912 | 10
16 | 0.00096551 | 10
17 |  | 10
18 | 0 | 10
19 | 7.5941e-05 | 10
20 | 5.1071e-05 | 10
21 | 0 | 10
22 | 0.00025266 | 10
23 | 0.0014025 | 10
24 | 0 | 10
25 | 1.9065e-06 | 10
26 | 8.2082e-05 | 10
27 | 0.00023861 | 10
28 | 9.2958e-06 | 10
29 | 0.0050958 | 10
30 | 0.00091966 | 10
31 | 0.0016234 | 10
Limite Giorno | 10

## NOX
Ossidi ai azoto
Giorno | mg/Nm3
01 | 56.0871 | 100
02 | 58.1339 | 100
03 | 52.6467 | 100
04 | 55.8409 | 100
05 | 55.5464 | 100
06 | 58.0685 | 100
07 | 53.4713 | 100
08 | 46.1371 | 100
09 | 53.8774 | 100
10 | 56.4699 | 100
11 |  | 100
12 |  | 100
13 | 55.0608 | 100
14 | 59.2782 | 100
15 | 58.6756 | 100
16 | 59.8896 | 100
17 |  | 100
18 | 12.2294 | 100
19 | 59.457 | 100
20 | 59.0963 | 100
21 | 63.1257 | 100
22 | 59.4344 | 100
23 | 60.827 | 100
24 | 61.3045 | 100
25 | 61.6764 | 100
26 | 57.627 | 100
27 | 57.4569 | 100
28 | 56.8278 | 100
29 | 60.5298 | 100
30 | 58.3794 | 100
31 | 58.4931 | 100
Limite Giorno | 100

## SO2
Anidride solforosa
Giorno | mg/Nm3
01 | 1.9401 | 40
02 | 1.5592 | 40
03 | 1.3295 | 40
04 | 0.98445 | 40
05 | 1.3679 | 40
06 | 0.48899 | 40
07 | 0.27135 | 40
08 | 0.3371 | 40
09 | 0.20951 | 40
10 | 0.11225 | 40
11 |  | 40
12 |  | 40
13 | 0.017682 | 40
14 | 0.012831 | 40
15 | 0.0047573 | 40
16 | 0.0032787 | 40
17 |  | 40
18 | 0 | 40
19 | 0.00012656 | 40
20 | 0 | 40
21 | 0 | 40
22 | 0.00020539 | 40
23 | 0.009813 | 40
24 | 0.0053777 | 40
25 | 0.0083788 | 40
26 | 0.0016044 | 40
27 | 0 | 40
28 | 0 | 40
29 | 0.00047657 | 40
30 | 0 | 40
31 | 0 | 40
Limite Giorno | 40 | 40

## POLVERI
Polveri
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.00078182 | 5
02 | 0 | 5
03 | 0.0030163 | 5
04 | 0.00049562 | 5
05 | 0 | 5
06 | 0.00083091 | 5
07 | 0 | 5
08 | 0 | 5
09 | 0.0045942 | 5
10 | 0 | 5
11 |  | 5
12 |  | 5
13 | 0.0065965 | 5
14 | 6.7236e-05 | 5
15 | 0.012394 | 5
16 | 0 | 5
17 |  | 5
18 | 0 | 5
19 | 0.0022431 | 5
20 | 0.0092146 | 5
21 | 0 | 5
22 | 0 | 5
23 | 0.0067848 | 5
24 | 0 | 5
25 | 0 | 5
26 | 0.00071546 | 5
27 | 0 | 5
28 | 0.036357 | 5
29 | 0 | 5
30 | 0 | 5
31 | 0 | 5
Limite Giorno | 5

## COT
Carbonio organico totale
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.0068107 | 10
02 | 0 | 10
03 | 0 | 10
04 | 0 | 10
05 | 0.0057912 | 10
06 | 0 | 10
07 | 0 | 10
08 | 0 | 10
09 | 0 | 10
10 | 0 | 10
11 |  | 10
12 |  | 10
13 | 0.0050279 | 10
14 | 0 | 10
15 | 0 | 10
16 | 0 | 10
17 |  | 10
18 | 0 | 10
19 | 0 | 10
20 | 0 | 10
21 | 0 | 10
22 | 0 | 10
23 | 0 | 10
24 | 0 | 10
25 | 0 | 10
26 | 0 | 10
27 | 0.01854 | 10
28 | 0 | 10
29 | 0 | 10
30 | 6.4232e-05 | 10
31 | 0 | 10
Limite Giorno | 10

## O2
Ossigeno
Giorno | mg/Nm3
01 | 17.6058 | 21
02 | 17.478 | 21
03 | 17.5684 | 21
04 | 17.4605 | 21
05 | 17.4017 | 21
06 | 17.491 | 21
07 | 17.4391 | 21
08 | 17.5085 | 21
09 | 17.5617 | 21
10 | 17.541 | 21
11 |  | 21
12 |  | 21
13 | 16.7007 | 21
14 | 16.8983 | 21
15 | 16.9023 | 21
16 | 16.9447 | 21
17 |  | 21
18 | 16.1873 | 21
19 | 16.7962 | 21
20 | 16.8749 | 21
21 | 16.9718 | 21
22 | 16.9577 | 21
23 | 17.0953 | 21
24 | 17.1359 | 21
25 | 17.0461 | 21
26 | 17.0758 | 21
27 | 17.2432 | 21
28 | 17.1633 | 21
29 | 17.0286 | 21
30 | 17.1878 | 21
31 | 17.25 | 21
Limite Giorno | 21

## CO2
Anidride Carbonica
Giorno | mg/Nm3
01 | 2.1692 | 0
02 | 2.2612 | 0
03 | 2.1779 | 0
04 | 2.2824 | 0
05 | 2.3403 | 0
06 | 2.2599 | 0
07 | 2.2858 | 0
08 | 2.2656 | 0
09 | 2.1906 | 0
10 | 2.1213 | 0
11 |  | 0
12 |  | 0
13 | 2.8566 | 0
14 | 2.6992 | 0
15 | 2.653 | 0
16 | 2.5704 | 0
17 |  | 0
18 | 3.0145 | 0
19 | 2.7147 | 0
20 | 2.6501 | 0
21 | 2.6138 | 0
22 | 2.6394 | 0
23 | 2.5469 | 0
24 | 2.5576 | 0
25 | 2.5817 | 0
26 | 2.5664 | 0
27 | 2.44 | 0
28 | 2.4375 | 0
29 | 2.4693 | 0
30 | 2.4411 | 0
31 | 2.3909 | 0
Limite Giorno | 0

## UMIDITA
Umidità
Giorno | mg/Nm3
01 | 6.6022 | 0
02 | 6.847 | 0
03 | 6.892 | 0
04 | 6.8601 | 0
05 | 6.996 | 0
06 | 6.938 | 0
07 | 7.0529 | 0
08 | 6.6419 | 0
09 | 6.9162 | 0
10 | 7.3287 | 0
11 |  | 0
12 |  | 0
13 | 8.0469 | 0
14 | 7.7927 | 0
15 | 7.6274 | 0
16 | 7.783 | 0
17 |  | 0
18 | 9.8879 | 0
19 | 8.2201 | 0
20 | 8.1011 | 0
21 | 8.4885 | 0
22 | 7.5314 | 0
23 | 7.7812 | 0
24 | 7.7498 | 0
25 | 8.0164 | 0
26 | 7.8158 | 0
27 | 7.4908 | 0
28 | 7.6597 | 0
29 | 7.4028 | 0
30 | 7.0074 | 0
31 | 7.267 | 0
Limite Giorno | 0

## TEMPERATURA
Temperatura
Giorno | mg/Nm3
01 | 180.0554 | 0
02 | 182.0995 | 0
03 | 183.9522 | 0
04 | 181.8853 | 0
05 | 183.5985 | 0
06 | 183.2566 | 0
07 | 182.2348 | 0
08 | 182.9689 | 0
09 | 183.4965 | 0
10 | 178.8574 | 0
11 |  | 0
12 |  | 0
13 | 168.6444 | 0
14 | 176.0031 | 0
15 | 177.7428 | 0
16 | 173.2982 | 0
17 |  | 0
18 | 160.4938 | 0
19 | 177.3662 | 0
20 | 177.1834 | 0
21 | 173.568 | 0
22 | 178.8879 | 0
23 | 179.0083 | 0
24 | 179.988 | 0
25 | 176.787 | 0
26 | 179.5131 | 0
27 | 180.4802 | 0
28 | 176.4494 | 0
29 | 179.0201 | 0
30 | 181.1164 | 0
31 | 182.3159 | 0
Limite Giorno | 0

## PORTATA
Portata fumi
Giorno | mg/Nm3
01 | 12.944 | 20
02 | 12.7617 | 20
03 | 12.9614 | 20
04 | 12.5012 | 20
05 | 12.2532 | 20
06 | 12.3397 | 20
07 | 12.184 | 20
08 | 12.4713 | 20
09 | 12.7284 | 20
10 | 12.6755 | 20
11 |  | 20
12 |  | 20
13 | 11.26 | 20
14 | 11.1666 | 20
15 | 11.103 | 20
16 | 10.386 | 20
17 |  | 20
18 | 11.294 | 20
19 | 11.2951 | 20
20 | 11.0882 | 20
21 | 10.7696 | 20
22 | 11.0772 | 20
23 | 10.9813 | 20
24 | 11.2268 | 20
25 | 10.6812 | 20
26 | 11.2146 | 20
27 | 11.7229 | 20
28 | 11.2287 | 20
29 | 11.0685 | 20
30 | 11.7089 | 20
31 | 12.1079 | 20
Limite Giorno | 20