## MENSILE
INCENERITORE DI BIONORD - MESE DI GENNAIO 2026
PARAMETRO | HCL (mg/Nm3) | CO (mg/Nm3) | CO2 (mg/Nm3) | NH3 (mg/Nm3) | NOX (mg/Nm3) | SO2 (mg/Nm3) | Polveri (mg/Nm3) | COT (mg/Nm3) | O2 (% V) | Umidità (% V) | Temperatura Fumi (°C) | Pressione Fumi Bar | Portata Fumi KNm3/h | ORE FUNZIONAMENTO
VALORE MEDIO GG | 0.018392 | 0.78191 | 3.7619 | 0.067996 | 51.327 | 0.0011247 | 0.030674 | 0.35532 | 15.0805 | 5.9172 | 174.4512 | 1014.1794 | 11.2824 | 403
LIMITE GIORNO | 8 | 50 |  | 10 | 100 | 40 | 5 | 10 | [5 empty] | 744

## HCL
Ac. Cloridrico
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 8
02 | 0.30669 | 8
03 | 0 | 8
04 | 0 | 8
05 | 0 | 8
06 | 0 | 8
07 | 0.0017533 | 8
08 | 0 | 8
09 | 0 | 8
10 | 0 | 8
11 | 0 | 8
12 | 0 | 8
13 | 0 | 8
14 | 0 | 8
15 | 0 | 8
16 | 0 | 8
17 | 0 | 8
18 |  | 8
19 |  | 8
20 |  | 8
21 |  | 8
22 |  | 8
23 |  | 8
24 |  | 8
25 |  | 8
26 |  | 8
27 |  | 8
28 |  | 8
29 |  | 8
30 |  | 8
31 |  | 8
Limite Giorno | 8

## CO
OSSIDO DI CARBONIO
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.79707 | 50
02 | 0.48937 | 50
03 | 2.0094 | 50
04 | 0.45249 | 50
05 | 0.75314 | 50
06 | 1.0707 | 50
07 | 1.2395 | 50
08 | 1.0341 | 50
09 | 0.49548 | 50
10 | 1.0178 | 50
11 | 0.49228 | 50
12 | 0.34048 | 50
13 | 0.3918 | 50
14 | 0.73352 | 50
15 | 0.92821 | 50
16 | 0.64895 | 50
17 | 0.28959 | 50
18 |  | 50
19 |  | 50
20 |  | 50
21 |  | 50
22 |  | 50
23 |  | 50
24 |  | 50
25 |  | 50
26 |  | 50
27 |  | 50
28 |  | 50
29 |  | 50
30 |  | 50
31 |  | 50
Limite Giorno | 50 | 50

## NH3
Ammoniaca
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.064543 | 10
02 | 0.06887 | 10
03 | 0.067588 | 10
04 | 0.061696 | 10
05 | 0.060895 | 10
06 | 0.054096 | 10
07 | 0.057081 | 10
08 | 0.060099 | 10
09 | 0.064906 | 10
10 | 0.060318 | 10
11 | 0.071746 | 10
12 | 0.075329 | 10
13 | 0.075458 | 10
14 | 0.080841 | 10
15 | 0.072254 | 10
16 | 0.078981 | 10
17 | 0.084812 | 10
18 |  | 10
19 |  | 10
20 |  | 10
21 |  | 10
22 |  | 10
23 |  | 10
24 |  | 10
25 |  | 10
26 |  | 10
27 |  | 10
28 |  | 10
29 |  | 10
30 |  | 10
31 |  | 10
Limite Giorno | 10

## NOX
Ossidi ai azoto
Giorno | mg/Nm3
01 | 55.1678 | 100
02 | 53.858 | 100
03 | 54.9576 | 100
04 | 50.0318 | 100
05 | 45.4711 | 100
06 | 52.7957 | 100
07 | 53.1076 | 100
08 | 49.7706 | 100
09 | 44.7489 | 100
10 | 48.9684 | 100
11 | 51.7398 | 100
12 | 51.1542 | 100
13 | 53.5095 | 100
14 | 55.1463 | 100
15 | 50.2799 | 100
16 | 48.4699 | 100
17 | 53.9336 | 100
18 |  | 100
19 |  | 100
20 |  | 100
21 |  | 100
22 |  | 100
23 |  | 100
24 |  | 100
25 |  | 100
26 |  | 100
27 |  | 100
28 |  | 100
29 |  | 100
30 |  | 100
31 |  | 100
Limite Giorno | 100

## SO2
Anidride solforosa
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 40
02 | 0.018862 | 40
03 | 0 | 40
04 | 0 | 40
05 | 0 | 40
06 | 0 | 40
07 | 0 | 40
08 | 0 | 40
09 | 0 | 40
10 | 0 | 40
11 | 0 | 40
12 | 0 | 40
13 | 0 | 40
14 | 0 | 40
15 | 0 | 40
16 | 0 | 40
17 | 0 | 40
18 |  | 40
19 |  | 40
20 |  | 40
21 |  | 40
22 |  | 40
23 |  | 40
24 |  | 40
25 |  | 40
26 |  | 40
27 |  | 40
28 |  | 40
29 |  | 40
30 |  | 40
31 |  | 40
Limite Giorno | 40 | 40

## POLVERI
Polveri
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.0043477 | 5
02 | 0 | 5
03 | 0 | 5
04 | 0.0045357 | 5
05 | 0.051259 | 5
06 | 0.022654 | 5
07 | 0.041544 | 5
08 | 0.097406 | 5
09 | 0.016158 | 5
10 | 0.020577 | 5
11 | 0.029002 | 5
12 | 0.039595 | 5
13 | 0.033631 | 5
14 | 0.03294 | 5
15 | 0.017673 | 5
16 | 0.033919 | 5
17 | 0.088157 | 5
18 |  | 5
19 |  | 5
20 |  | 5
21 |  | 5
22 |  | 5
23 |  | 5
24 |  | 5
25 |  | 5
26 |  | 5
27 |  | 5
28 |  | 5
29 |  | 5
30 |  | 5
31 |  | 5
Limite Giorno | 5

## COT
Carbonio organico totale
Giorno | mg/Nm3
01 | 1.3513 | 10
02 | 0.51586 | 10
03 | 0.57175 | 10
04 | 0.44295 | 10
05 | 0.22498 | 10
06 | 0.032546 | 10
07 | 0.039246 | 10
08 | 0.16237 | 10
09 | 0.096408 | 10
10 | 0.16371 | 10
11 | 0.074344 | 10
12 | 0.28908 | 10
13 | 0.36554 | 10
14 | 0.14883 | 10
15 | 0.52913 | 10
16 | 0.57069 | 10
17 | 0.48224 | 10
18 |  | 10
19 |  | 10
20 |  | 10
21 |  | 10
22 |  | 10
23 |  | 10
24 |  | 10
25 |  | 10
26 |  | 10
27 |  | 10
28 |  | 10
29 |  | 10
30 |  | 10
31 |  | 10
Limite Giorno | 10

## O2
Ossigeno
Giorno | mg/Nm3
01 | 15.011 | 21
02 | 15.107 | 21
03 | 15.0712 | 21
04 | 14.9523 | 21
05 | 14.8355 | 21
06 | 14.7089 | 21
07 | 14.8293 | 21
08 | 14.8971 | 21
09 | 15.0235 | 21
10 | 14.9191 | 21
11 | 15.1703 | 21
12 | 15.2481 | 21
13 | 15.2478 | 21
14 | 15.3625 | 21
15 | 15.1822 | 21
16 | 15.3243 | 21
17 | 15.4276 | 21
18 |  | 21
19 |  | 21
20 |  | 21
21 |  | 21
22 |  | 21
23 |  | 21
24 |  | 21
25 |  | 21
26 |  | 21
27 |  | 21
28 |  | 21
29 |  | 21
30 |  | 21
31 |  | 21
Limite Giorno | 21

## CO2
Anidride Carbonica
Giorno | mg/Nm3
01 | 3.7467 | 0
02 | 3.7387 | 0
03 | 3.7777 | 0
04 | 3.881 | 0
05 | 3.9035 | 0
06 | 3.9776 | 0
07 | 3.8529 | 0
08 | 3.8229 | 0
09 | 3.7501 | 0
10 | 3.7868 | 0
11 | 3.7126 | 0
12 | 3.6524 | 0
13 | 3.7023 | 0
14 | 3.6201 | 0
15 | 3.7898 | 0
16 | 3.657 | 0
17 | 3.6286 | 0
18 |  | 0
19 |  | 0
20 |  | 0
21 |  | 0
22 |  | 0
23 |  | 0
24 |  | 0
25 |  | 0
26 |  | 0
27 |  | 0
28 |  | 0
29 |  | 0
30 |  | 0
31 |  | 0
Limite Giorno | 0

## UMIDITA
Umidità
Giorno | mg/Nm3
01 | 6.323 | 0
02 | 6.0941 | 0
03 | 6.061 | 0
04 | 5.8971 | 0
05 | 6.0244 | 0
06 | 6.1913 | 0
07 | 5.9629 | 0
08 | 5.8395 | 0
09 | 5.7979 | 0
10 | 5.7636 | 0
11 | 5.6024 | 0
12 | 5.7389 | 0
13 | 5.7984 | 0
14 | 5.6744 | 0
15 | 5.9093 | 0
16 | 5.8412 | 0
17 | 6.2378 | 0
18 |  | 0
19 |  | 0
20 |  | 0
21 |  | 0
22 |  | 0
23 |  | 0
24 |  | 0
25 |  | 0
26 |  | 0
27 |  | 0
28 |  | 0
29 |  | 0
30 |  | 0
31 |  | 0
Limite Giorno | 0

## TEMPERATURA
Temperatura
Giorno | mg/Nm3
01 | 175.0005 | 0
02 | 175.0251 | 0
03 | 174.7629 | 0
04 | 172.2608 | 0
05 | 163.1834 | 0
06 | 172.9955 | 0
07 | 173.733 | 0
08 | 173.1241 | 0
09 | 175.1673 | 0
10 | 174.1822 | 0
11 | 175.7468 | 0
12 | 176.6445 | 0
13 | 177.0786 | 0
14 | 176.7373 | 0
15 | 176.9717 | 0
16 | 178.162 | 0
17 | 179.3914 | 0
18 |  | 0
19 |  | 0
20 |  | 0
21 |  | 0
22 |  | 0
23 |  | 0
24 |  | 0
25 |  | 0
26 |  | 0
27 |  | 0
28 |  | 0
29 |  | 0
30 |  | 0
31 |  | 0
Limite Giorno | 0

## PORTATA
Portata fumi
Giorno | mg/Nm3
01 | 12.9899 | 20
02 | 10.9215 | 20
03 | 10.8033 | 20
04 | 10.5931 | 20
05 | 9.6555 | 20
06 | 10.3999 | 20
07 | 10.8262 | 20
08 | 10.7246 | 20
09 | 11.2314 | 20
10 | 10.8946 | 20
11 | 11.3391 | 20
12 | 11.8487 | 20
13 | 11.6293 | 20
14 | 11.5504 | 20
15 | 11.4807 | 20
16 | 11.7421 | 20
17 | 13.2344 | 20
18 |  | 20
19 |  | 20
20 |  | 20
21 |  | 20
22 |  | 20
23 |  | 20
24 |  | 20
25 |  | 20
26 |  | 20
27 |  | 20
28 |  | 20
29 |  | 20
30 |  | 20
31 |  | 20
Limite Giorno | 20