## MENSILE
INCENERITORE DI PETICO - MESE DI NOVEMBRE 2018
PARAMETRO | HCL (mg/Nm3) | CO (mg/Nm3) | CO2 (mg/Nm3) | NH3 (mg/Nm3) | NOX (mg/Nm3) | SO2 (mg/Nm3) | Polveri (mg/Nm3) | COT (mg/Nm3) | O2 (% V) | Umidità (% V) | Temperatura Fumi (°C) | Pressione Fumi Bar | Portata Fumi KNm3/h | ORE FUNZIONAMENTO
VALORE MEDIO GG | 1.7397 | 2.2929 | 4.6093 | 0.18982 | 76.6484 | 1.3839 | 1.5313e-05 | 0.67329 | 15.5365 | 6.5425 | 187.7692 | 1011.1972 | 11.4949 | 688
LIMITE GIORNO | 10 | 50 |  | 10 | 100 | 50 | 10 | 10 | [5 empty] | 744

## HCL
Ac. Cloridrico
Giorno | mg/Nm3
01 | 2.3096 | 10
02 | 2.5033 | 10
03 | 2.5281 | 10
04 | 1.2721 | 10
05 | 1.7013 | 10
06 | 4.5117 | 10
07 | 2.4956 | 10
08 | 1.6961 | 10
09 | 7.4528 | 10
10 | 1.5042 | 10
11 | 1.9387 | 10
12 | 1.375 | 10
13 | 2.5375 | 10
14 | 1.5069 | 10
15 | 0.20038 | 10
16 | 0.39636 | 10
17 | 1.1705 | 10
18 | 0.26681 | 10
19 | 0.87183 | 10
20 | 0.97515 | 10
21 | 0.69078 | 10
22 | 1.4178 | 10
23 | 0.8193 | 10
24 | 1.2105 | 10
25 | 0.55447 | 10
26 | 1.6959 | 10
27 | 3.0803 | 10
28 | 1.3452 | 10
29 | 1.0861 | 10
30 | 1.6513 | 10
Limite Giorno | 10

## CO
OSSIDO DI CARBONIO
Giorno | mg/Nm3
01 | 3.9016 | 50
02 | 4.2167 | 50
03 | 1.9567 | 50
04 | 5.6592 | 50
05 | 1.5639 | 50
06 | 4.3514 | 50
07 | 2.4359 | 50
08 | 1.841 | 50
09 | 1.7354 | 50
10 | 2.3853 | 50
11 | 3.2008 | 50
12 | 1.6058 | 50
13 | 1.3903 | 50
14 | 1.4547 | 50
15 | 2.5602 | 50
16 | 1.4266 | 50
17 | 1.655 | 50
18 | 1.9918 | 50
19 | 2.7571 | 50
20 | 1.8325 | 50
21 | 2.5873 | 50
22 | 1.2464 | 50
23 | 1.8994 | 50
24 | 2.0972 | 50
25 | 1.4681 | 50
26 | 3.1443 | 50
27 | 1.4054 | 50
28 | 2.2286 | 50
29 | 2.9627 | 50
30 | 1.5136 | 50
50
Limite Giorno | 50 | 50

## NH3
Ammoniaca
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.10621 | 10
02 | 0.45924 | 10
03 | 0.081045 | 10
04 | 0.099189 | 10
05 | 0.16255 | 10
06 | 0.11911 | 10
07 | 0.086151 | 10
08 | 0.16409 | 10
09 | 0.16166 | 10
10 | 0.095008 | 10
11 | 0.12023 | 10
12 | 0.17769 | 10
13 | 0.10049 | 10
14 | 0.18759 | 10
15 | 0.12361 | 10
16 | 0.57254 | 10
17 | 0.71235 | 10
18 | 0.22588 | 10
19 | 0.10819 | 10
20 | 0.1752 | 10
21 | 0.3872 | 10
22 | 0.20972 | 10
23 | 0.12237 | 10
24 | 0.082204 | 10
25 | 0.20917 | 10
26 | 0.18408 | 10
27 | 0.12754 | 10
28 | 0.15891 | 10
29 | 0.12068 | 10
30 | 0.15563 | 10
10
Limite Giorno | 10

## NOX
Ossidi ai azoto
Giorno | mg/Nm3
01 | 90.6129 | 100
02 | 69.7533 | 100
03 | 76.7578 | 100
04 | 77.9758 | 100
05 | 77.8087 | 100
06 | 79.2055 | 100
07 | 79.9368 | 100
08 | 79.7657 | 100
09 | 77.5787 | 100
10 | 78.4848 | 100
11 | 77.0064 | 100
12 | 76.0677 | 100
13 | 74.7032 | 100
14 | 74.5324 | 100
15 | 73.3655 | 100
16 | 73.8745 | 100
17 | 76.4507 | 100
18 | 75.5166 | 100
19 | 76.0338 | 100
20 | 77.0748 | 100
21 | 73.2655 | 100
22 | 74.1385 | 100
23 | 76.5758 | 100
24 | 77.2949 | 100
25 | 77.9974 | 100
26 | 77.0009 | 100
27 | 76.5084 | 100
28 | 75.3556 | 100
29 | 76.2587 | 100
30 | 75.915 | 100
100
Limite Giorno | 100

## SO2
Anidride solforosa
Giorno | mg/Nm3
01 | 2.6324 | 50
02 | 1.7503 | 50
03 | 2.2298 | 50
04 | 1.9248 | 50
05 | 1.7544 | 50
06 | 2.6055 | 50
07 | 2.2394 | 50
08 | 2.1227 | 50
09 | 2.2029 | 50
10 | 1.8803 | 50
11 | 1.9557 | 50
12 | 1.8619 | 50
13 | 1.982 | 50
14 | 1.955 | 50
15 | 1.6124 | 50
16 | 1.688 | 50
17 | 1.2165 | 50
18 | 0.62583 | 50
19 | 0.64909 | 50
20 | 0.61219 | 50
21 | 0.41126 | 50
22 | 0.56205 | 50
23 | 0.51576 | 50
24 | 1.0651 | 50
25 | 0.6174 | 50
26 | 0.41656 | 50
27 | 0.52476 | 50
28 | 0.29085 | 50
29 | 1.5982 | 50
30 | 0.71294 | 50
50
Limite Giorno | 50 | 50

## POLVERI
Polveri
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 10
02 | 0 | 10
03 | 0 | 10
04 | 0.00043449 | 10
05 | 0 | 10
06 | 0 | 10
07 | 0 | 10
08 | 0 | 10
09 | 0 | 10
10 | 0 | 10
11 | 0 | 10
12 | 0 | 10
13 | 0 | 10
14 | 0 | 10
15 | 0 | 10
16 | 0 | 10
17 | 0 | 10
18 | 0 | 10
19 | 0 | 10
20 | 0 | 10
21 | 0 | 10
22 | 0 | 10
23 | 0 | 10
24 | 0 | 10
25 | 0 | 10
26 | 0 | 10
27 | 0 | 10
28 | 0 | 10
29 | 0 | 10
30 | 0 | 10
10
Limite Giorno | 10

## COT
Carbonio organico totale
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.021455 | 10
02 | 0.47543 | 10
03 | 0.13945 | 10
04 | 0.31082 | 10
05 | 0.19461 | 10
06 | 0.13986 | 10
07 | 0.29673 | 10
08 | 0.55735 | 10
09 | 0.43239 | 10
10 | 1.0049 | 10
11 | 0.35986 | 10
12 | 0.82558 | 10
13 | 0.98703 | 10
14 | 0.95975 | 10
15 | 1.0422 | 10
16 | 1.0187 | 10
17 | 0.57865 | 10
18 | 0.52599 | 10
19 | 0.40323 | 10
20 | 0.39426 | 10
21 | 1.1052 | 10
22 | 1.1758 | 10
23 | 1.3097 | 10
24 | 0.23974 | 10
25 | 0.54058 | 10
26 | 0.37622 | 10
27 | 0.85405 | 10
28 | 1.0899 | 10
29 | 1.1359 | 10
30 | 1.2349 | 10
10
Limite Giorno | 10

## O2
Ossigeno
Giorno | mg/Nm3
01 | 14.9771 | 21
02 | 14.968 | 21
03 | 15.2472 | 21
04 | 15.6133 | 21
05 | 15.3854 | 21
06 | 15.4455 | 21
07 | 15.5745 | 21
08 | 15.6214 | 21
09 | 15.4645 | 21
10 | 15.3399 | 21
11 | 15.2768 | 21
12 | 15.5122 | 21
13 | 15.5543 | 21
14 | 15.5312 | 21
15 | 15.6316 | 21
16 | 15.563 | 21
17 | 15.6303 | 21
18 | 15.629 | 21
19 | 15.5062 | 21
20 | 15.5741 | 21
21 | 15.6397 | 21
22 | 15.6607 | 21
23 | 15.6573 | 21
24 | 15.5889 | 21
25 | 15.7387 | 21
26 | 15.781 | 21
27 | 15.6766 | 21
28 | 15.6614 | 21
29 | 15.4928 | 21
30 | 15.5466 | 21
21
Limite Giorno | 21

## CO2
Anidride Carbonica
Giorno | mg/Nm3
01 | 3.9016 | 4.5788
02 | 4.2167 | 4.5788
03 | 1.9567 | 4.5788
04 | 5.6592 | 4.5788
05 | 1.5639 | 4.5788
06 | 4.3514 | 4.5788
07 | 2.4359 | 4.5788
08 | 1.841 | 4.5788
09 | 1.7354 | 4.5788
10 | 2.3853 | 4.5788
11 | 3.2008 | 4.5788
12 | 1.6058 | 4.5788
13 | 1.3903 | 4.5788
14 | 1.4547 | 4.5788
15 | 2.5602 | 4.5788
16 | 1.4266 | 4.5788
17 | 1.655 | 4.5788
18 | 1.9918 | 4.5788
19 | 2.7571 | 4.5788
20 | 1.8325 | 4.5788
21 | 2.5873 | 4.5788
22 | 1.2464 | 4.5788
23 | 1.8994 | 4.5788
24 | 2.0972 | 4.5788
25 | 1.4681 | 4.5788
26 | 3.1443 | 4.5788
27 | 1.4054 | 4.5788
28 | 2.2286 | 4.5788
29 | 2.9627 | 4.5788
30 | 1.5136 | 4.5788
0
Limite Giorno | 4.5788

## UMIDITA
Umidità
Giorno | mg/Nm3
01 | 7.3496 | 0
02 | 7.291 | 0
03 | 7.2222 | 0
04 | 6.7712 | 0
05 | 6.9793 | 0
06 | 7.0243 | 0
07 | 7.0891 | 0
08 | 6.6374 | 0
09 | 6.9108 | 0
10 | 7.0244 | 0
11 | 7.2878 | 0
12 | 6.8532 | 0
13 | 6.7835 | 0
14 | 6.9146 | 0
15 | 6.5043 | 0
16 | 6.3087 | 0
17 | 6.2175 | 0
18 | 5.8383 | 0
19 | 5.8969 | 0
20 | 6.0311 | 0
21 | 6.1313 | 0
22 | 6.4091 | 0
23 | 6.3504 | 0
24 | 6.6587 | 0
25 | 6.1846 | 0
26 | 6.2932 | 0
27 | 6.115 | 0
28 | 5.8706 | 0
29 | 6.1235 | 0
30 | 5.9895 | 0
0
Limite Giorno | 0

## TEMPERATURA
Temperatura
Giorno | mg/Nm3
01 | 184.9797 | 0
02 | 182.886 | 0
03 | 184.7963 | 0
04 | 183.4636 | 0
05 | 186.0558 | 0
06 | 184.4098 | 0
07 | 186.5933 | 0
08 | 185.8855 | 0
09 | 185.1186 | 0
10 | 183.3825 | 0
11 | 186.033 | 0
12 | 185.0813 | 0
13 | 185.9228 | 0
14 | 186.3689 | 0
15 | 185.607 | 0
16 | 186.0816 | 0
17 | 188.2902 | 0
18 | 190.0514 | 0
19 | 190.1426 | 0
20 | 190.2798 | 0
21 | 191.276 | 0
22 | 190.9726 | 0
23 | 191.0068 | 0
24 | 190.1346 | 0
25 | 189.6837 | 0
26 | 189.7923 | 0
27 | 189.5365 | 0
28 | 191.1535 | 0
29 | 191.3665 | 0
30 | 192.2797 | 0
0
Limite Giorno | 0

## PORTATA
Portata fumi
Giorno | mg/Nm3
01 | 9.6058 | 20
02 | 10.8271 | 20
03 | 10.7433 | 20
04 | 11.2074 | 20
05 | 10.6695 | 20
06 | 10.8105 | 20
07 | 11.1912 | 20
08 | 11.0073 | 20
09 | 10.5145 | 20
10 | 10.2112 | 20
11 | 10.2402 | 20
12 | 10.2603 | 20
13 | 10.5702 | 20
14 | 12.877 | 20
15 | 14.0167 | 20
16 | 11.5069 | 20
17 | 11.7787 | 20
18 | 11.8465 | 20
19 | 11.4062 | 20
20 | 11.9831 | 20
21 | 12.5029 | 20
22 | 13.3386 | 20
23 | 13.5655 | 20
24 | 13.4559 | 20
25 | 12.2709 | 20
26 | 11.2374 | 20
27 | 11.2086 | 20
28 | 10.8655 | 20
29 | 10.8471 | 20
30 | 10.9306 | 20
20
Limite Giorno | 20