## MENSILE
INCENERITORE DI PETICO - MESE DI LUGLIO 2016
PARAMETRO | HCL (mg/Nm3) | CO (mg/Nm3) | CO2 (mg/Nm3) | NH3 (mg/Nm3) | NOX (mg/Nm3) | SO2 (mg/Nm3) | Polveri (mg/Nm3) | COT (mg/Nm3) | O2 (% V) | Umidità (% V) | Temperatura Fumi (°C) | Pressione Fumi Bar | Portata Fumi KNm3/h | ORE FUNZIONAMENTO
VALORE MEDIO GG | 1.135 | 1.8417 | 4.0663 | 0.083761 | 72.1992 | 7.0782 | 0.033808 | 1.7246 | 12.7789 | 6.4637 | 184.4283 | 1011.2259 | 11.5772 | 534
LIMITE GIORNO | 10 | 50 |  | 30 | 120 | 50 | 10 | 10 | [5 empty] | 744

## HCL
Ac. Cloridrico
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.60697 | 10
02 | 1.4117 | 10
03 | 1.5188 | 10
04 | 2.0916 | 10
05 | 1.1548 | 10
06 | 0.90135 | 10
07 | 1.9045 | 10
08 | 1.6812 | 10
09 | 0.82262 | 10
10 | 0.82242 | 10
11 | 1.4013 | 10
12 | 1.3658 | 10
13 | 0.95502 | 10
14 | 1.3236 | 10
15 | 1.0472 | 10
16 | 0.26921 | 10
17 | 1.2588 | 10
18 | 1.1341 | 10
19 | 0.68922 | 10
20 | 0.95578 | 10
21 | 0.97188 | 10
22 | 1.1771 | 10
23 | 0.43281 | 10
24 |  | 10
25 |  | 10
26 |  | 10
27 |  | 10
28 |  | 10
29 |  | 10
30 |  | 10
31
Limite Giorno | 10

## CO
OSSIDO DI CARBONIO
Giorno | mg/Nm3
01 | 2.5732 | 50
02 | 2.1003 | 50
03 | 2.3025 | 50
04 | 2.3998 | 50
05 | 1.3745 | 50
06 | 1.5473 | 50
07 | 1.8805 | 50
08 | 1.4768 | 50
09 | 1.5965 | 50
10 | 2.1796 | 50
11 | 1.7802 | 50
12 | 1.8683 | 50
13 | 1.7406 | 50
14 | 1.9587 | 50
15 | 1.636 | 50
16 | 1.7709 | 50
17 | 1.5984 | 50
18 | 2.4114 | 50
19 | 1.4719 | 50
20 | 1.6632 | 50
21 | 1.4998 | 50
22 | 1.8845 | 50
23 | 1.8117 | 50
24 |  | 50
25 |  | 50
26 |  | 50
27 |  | 50
28 |  | 50
29 |  | 50
30 |  | 50
31
Limite Giorno | 50 | 50

## NH3
Ammoniaca
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.028461 | 30
02 | 0.01085 | 30
03 | 0.084553 | 30
04 | 0.80268 | 30
05 | 0.25141 | 30
06 | 0.072817 | 30
07 | 0.086546 | 30
08 | 0.03512 | 30
09 | 0.00083981 | 30
10 | 0.01977 | 30
11 | 0.0044126 | 30
12 | 0 | 30
13 | 0.00077902 | 30
14 | 0.024704 | 30
15 | 0.0041937 | 30
16 | 0.016822 | 30
17 | 0 | 30
18 | 0.00043784 | 30
19 | 0.0051879 | 30
20 | 0.43129 | 30
21 | 0.0029273 | 30
22 | 0.00060619 | 30
23 | 0 | 30
24 |  | 30
25 |  | 30
26 |  | 30
27 |  | 30
28 |  | 30
29 |  | 30
30 |  | 30
31
Limite Giorno | 30

## NOX
Ossidi ai azoto
Giorno | mg/Nm3
01 | 78.0766 | 120
02 | 76.8625 | 120
03 | 80.6766 | 120
04 | 54.6927 | 120
05 | 63.1677 | 120
06 | 59.6821 | 120
07 | 73.3411 | 120
08 | 72.8707 | 120
09 | 75.3695 | 120
10 | 70.8664 | 120
11 | 74.7106 | 120
12 | 73.3557 | 120
13 | 74.1116 | 120
14 | 73.8523 | 120
15 | 74.8672 | 120
16 | 75.9489 | 120
17 | 74.4557 | 120
18 | 75.45 | 120
19 | 72.4732 | 120
20 | 60.4572 | 120
21 | 77.1025 | 120
22 | 75.8998 | 120
23 | 74.1683 | 120
24 |  | 120
25 |  | 120
26 |  | 120
27 |  | 120
28 |  | 120
29 |  | 120
30 |  | 120
31
Limite Giorno | 120

## SO2
Anidride solforosa
Giorno | mg/Nm3
01 | 7.3701 | 50
02 | 7.0395 | 50
03 | 7.9513 | 50
04 | 5.0033 | 50
05 | 5.9821 | 50
06 | 5.9977 | 50
07 | 7.6318 | 50
08 | 7.6365 | 50
09 | 7.914 | 50
10 | 7.8477 | 50
11 | 8.0509 | 50
12 | 7.1479 | 50
13 | 7.1076 | 50
14 | 6.9356 | 50
15 | 7.1371 | 50
16 | 7.0265 | 50
17 | 7.4176 | 50
18 | 7.5354 | 50
19 | 6.9555 | 50
20 | 6.3412 | 50
21 | 7.4074 | 50
22 | 7.0531 | 50
23 | 6.5546 | 50
24 |  | 50
25 |  | 50
26 |  | 50
27 |  | 50
28 |  | 50
29 |  | 50
30 |  | 50
31
Limite Giorno | 50 | 50

## POLVERI
Polveri
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.028944 | 10
02 | 0.10599 | 10
03 | 0.033889 | 10
04 | 0.0272 | 10
05 | 0.043305 | 10
06 | 0.030437 | 10
07 | 0.0083676 | 10
08 | 0.02203 | 10
09 | 0.021882 | 10
10 | 0.0064376 | 10
11 | 0.013004 | 10
12 | 0.030792 | 10
13 | 0.044656 | 10
14 | 0.056669 | 10
15 | 0.046224 | 10
16 | 0.058663 | 10
17 | 0.050083 | 10
18 | 0.044376 | 10
19 | 0.015058 | 10
20 | 0.0096416 | 10
21 | 0.016232 | 10
22 | 0.023479 | 10
23 | 0.030619 | 10
24 |  | 10
25 |  | 10
26 |  | 10
27 |  | 10
28 |  | 10
29 |  | 10
30 |  | 10
31
Limite Giorno | 10

## COT
Carbonio organico totale
Giorno | mg/Nm3
01 | 2.0488 | 10
02 | 1.7791 | 10
03 | 1.9794 | 10
04 | 1.558 | 10
05 | 1.9885 | 10
06 | 1.7253 | 10
07 | 1.9433 | 10
08 | 1.9038 | 10
09 | 2.1 | 10
10 | 2.2479 | 10
11 | 1.6705 | 10
12 | 1.2034 | 10
13 | 1.0772 | 10
14 | 0.99164 | 10
15 | 1.1434 | 10
16 | 1.4866 | 10
17 | 1.7958 | 10
18 | 1.7167 | 10
19 | 2.3076 | 10
20 | 2.2339 | 10
21 | 1.9627 | 10
22 | 1.5744 | 10
23 | 1.3052 | 10
24 |  | 10
25 |  | 10
26 |  | 10
27 |  | 10
28 |  | 10
29 |  | 10
30 |  | 10
31
Limite Giorno | 10

## O2
Ossigeno
Giorno | mg/Nm3
01 | 13.4361 | 21
02 | 13.2844 | 21
03 | 14.0407 | 21
04 | 12.4241 | 21
05 | 12.6639 | 21
06 | 12.8676 | 21
07 | 12.9531 | 21
08 | 12.9802 | 21
09 | 12.888 | 21
10 | 12.472 | 21
11 | 12.4998 | 21
12 | 12.128 | 21
13 | 12.2355 | 21
14 | 12.7602 | 21
15 | 12.6599 | 21
16 | 12.7675 | 21
17 | 12.6985 | 21
18 | 12.7276 | 21
19 | 12.8042 | 21
20 | 12.8042 | 21
21 | 12.6968 | 21
22 | 12.5669 | 21
23 | 12.6415 | 21
24 |  | 21
25 |  | 21
26 |  | 21
27 |  | 21
28 |  | 21
29 |  | 21
30 |  | 21
31
Limite Giorno | 21

## CO2
Anidride Carbonica
Giorno | mg/Nm3
01 | 3.936 | 0
02 | 4.1038 | 0
03 | 3.9439 | 0
04 | 3.8793 | 0
05 | 3.8303 | 0
06 | 3.776 | 0
07 | 3.697 | 0
08 | 3.5776 | 0
09 | 3.7146 | 0
10 | 4.3605 | 0
11 | 4.2017 | 0
12 | 4.5868 | 0
13 | 4.386 | 0
14 | 4.1778 | 0
15 | 4.3468 | 0
16 | 4.133 | 0
17 | 4.2066 | 0
18 | 4.1421 | 0
19 | 4.0995 | 0
20 | 4.0905 | 0
21 | 4.1337 | 0
22 | 4.1941 | 0
23 | 4.121 | 0
24 |  | 0
25 |  | 0
26 |  | 0
27 |  | 0
28 |  | 0
29 |  | 0
30 |  | 0
31
Limite Giorno | 0

## UMIDITA
Umidità
Giorno | mg/Nm3
01 | 6.325 | 0
02 | 6.7155 | 0
03 | 6.6939 | 0
04 | 6.4174 | 0
05 | 6.3787 | 0
06 | 5.8423 | 0
07 | 6.0769 | 0
08 | 6.0893 | 0
09 | 6.4579 | 0
10 | 7.2799 | 0
11 | 6.977 | 0
12 | 7.5268 | 0
13 | 6.8831 | 0
14 | 5.762 | 0
15 | 6.0381 | 0
16 | 5.9595 | 0
17 | 6.2261 | 0
18 | 6.3742 | 0
19 | 6.3118 | 0
20 | 6.3716 | 0
21 | 6.7692 | 0
22 | 6.7734 | 0
23 | 6.8113 | 0
24 |  | 0
25 |  | 0
26 |  | 0
27 |  | 0
28 |  | 0
29 |  | 0
30 |  | 0
31
Limite Giorno | 0

## TEMPERATURA
Temperatura
Giorno | mg/Nm3
01 | 183.8726 | 0
02 | 183.3553 | 0
03 | 183.9738 | 0
04 | 182.5927 | 0
05 | 183.4371 | 0
06 | 184.1267 | 0
07 | 184.2749 | 0
08 | 183.5586 | 0
09 | 184.6688 | 0
10 | 185.2198 | 0
11 | 187.0985 | 0
12 | 183.3476 | 0
13 | 184.1284 | 0
14 | 178.8346 | 0
15 | 184.6014 | 0
16 | 186.8434 | 0
17 | 187.0418 | 0
18 | 186.3744 | 0
19 | 186.077 | 0
20 | 186.379 | 0
21 | 184.7878 | 0
22 | 183.9077 | 0
23 | 183.2263 | 0
24 |  | 0
25 |  | 0
26 |  | 0
27 |  | 0
28 |  | 0
29 |  | 0
30 |  | 0
31
Limite Giorno | 0

## PORTATA
Portata fumi
Giorno | mg/Nm3
01 | 11.8933 | 20
02 | 11.2002 | 20
03 | 11.4918 | 20
04 | 11.8517 | 20
05 | 11.8519 | 20
06 | 11.7594 | 20
07 | 12.3514 | 20
08 | 12.666 | 20
09 | 12.0634 | 20
10 | 10.7171 | 20
11 | 11.4182 | 20
12 | 10.3513 | 20
13 | 11.2586 | 20
14 | 11.8021 | 20
15 | 11.2088 | 20
16 | 11.8548 | 20
17 | 11.6813 | 20
18 | 11.6749 | 20
19 | 11.622 | 20
20 | 11.7501 | 20
21 | 11.1056 | 20
22 | 11.1936 | 20
23 | 11.0508 | 20
24 |  | 20
25 |  | 20
26 |  | 20
27 |  | 20
28 |  | 20
29 |  | 20
30 |  | 20
31
Limite Giorno | 20